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    25. april 2026


Referat Brancheudvalgsmøde Tekniske rådgivere 24.04 2026	


Deltagere:

Ujarak Rosing Petersen (URP), fm.

Jane Carlsen (JC)

Inooraq Brandt (IB)

Mario Jensen (MJ)

Morten Gosvig (MGM)

Jesper Johannesen (JJ), sekr.ref



1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt


2. Godkendelse og opfølgning på referat fra forrige møde
Referat blev godkendt


3. Status på og behandling af igangværende sager i udvalget:

a. GBR 2024

Notater fra JJ er gode, herunder:
· Notat om Merisolering ifm. Modernisering
· Fugt i bygninger
Dog manglede henvisninger til hvilke punkter vi ville foreslå korrigeret i BR24 (vi skal gøre det nemt for departement)

Certificering statikere:
Erfaringer modtaget fra Dansk Industri omkring certificeringer blev drøftet. Det er foruroligende læsning og det kan have store konsekvenser i Grønland. Evalueringsperiode hvor man risikerede at certificering indført uden stillingtagen, blev med de udfordringer der er, set som problematisk. Det blev aftalt at man ville arbejde for at søge også at få undtaget klassifikationsklasse KK3. KK4 er mere rimeligt at få certificerede statikere på. Samtidig at hvis man ønskede en evalueringsperiode skulle den være lang, så man kunne lære af de problemer der er i DK og her, samt at en evt. forlængelse af krav om certificerede statikere ikke skulle kunne ske pr automatik.

Brand: MGM gennemgik en række problemer omkring brand henvisende til konkrete punkter. JJ ville lave notat herpå.
	
Yderligere bemærkninger: MGM kom med en række yderligere bemærkninger tilbage fra 2024. Det er blandt andet omkring:
3.2.1. Stk. 5 omkring elevatorer som var uforståeligt
5.4.3 som henviste til DBI Vejledning 31 som ikke længere blev opdateret
5.5.4 stk. 5 om at det anbefales at flytte stigerøret ud i sikkerhedsslusen
Dem og de øvrige bemærkninger laver JJ notat på

Ventilation: Ros til departement for at få naturlig ventilation ind i BR24, men der mangler mekanisk udsugning særligt til byer og bygder uden for de største byer. JJ går igennem og kommer med oplæg

Radon: 6.3.3.2 stk. 2 angiver 100 Bq/m3 som grænse målt i fyringssæsonen. Skal man så ud at måle hver gang. JJ kommer går de ”gamle” krav med geografisk afgrænsning igennem og kommer med oplæg

BR 24 7.2.1: Grønland er mht. energiramme delt op i 2 zoner delt ved den arktiske cirkel. Der bør anbefales flere Zoner. JJ skriver oplæg

JC savner at BR24 dækker flere typer og større byggerier. Nutidens byggerier såsom den nye skole i Nuuk fordrer stører skalaer. JC kommer med oplæg


b. Opdatering af AP95, ABT93 og ABR89
	Intet nyt siden sidst


c. DGNB Bæredygtighed
	Der skulle komme ny manual i maj
	DTU vil gerne have hjælp til annoncering af tur i juni. Det får de af sekretariat


4. Orientering fra medlemmerne
Intet at bemærke


5. Orientering fra sekretariatet.
Der er Future Greenland i maj
Oplyst fra Færøerne at de stadig er i proces med AB18, at ABR18 endnu ikke er i proces men de oplever at ABR18 kommer ind på enkelt projekter
Sekretariat får besøg af danske fængsler som står for flere år omfattende byggeprojekter i Grønland, som skal i EU udbud

6. Næste møde.
Næste møde afholdes 12. juni kl 12.00



7. Kommunikation fra dagens møde
Udsendes til branchen


8. Evt.
Rejsemuligheder undersøges.
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